## Slide 1
Energiewende – mit Wasserstoff. Ja oder Nein
Für die Energiewende wird in der Presse immer wieder Wasserstoff als der Schlüssel-Energieträger genannt
Der Wasserstoff soll im Ausland (Namibia, Chile, Naher Osten, etc.) wegen der besseren Sonneneinstrahlung
und günstigeren Windverhältnisse hergestellt werden
Der Wasserstoff soll per Schiff nach Deutschland transportiert werden. Damit sollen Leitungsprobleme wie bei
Nordsream 1 und Nordstream 2 vermieden werden
Ein Transportschiff könnte etwa so aussehen:
Ich möchte über folgendes reden:
A. Wie sehen Wasserstoff-Transportschiffe aus
B. wieviel Wasserstoff muss transportiert werden
C. was kostet das
D. Wie passt das zu den heutigen Gesamtkosten der Energieversorgung
E. Grobe Gesamtkostenschätzung

## Slide 2
Bild 1, A.

## Slide 3
Bild 2, A.

## Slide 4
kopiert aus: www.energiewende-oh.com
Bild 3, B.

## Slide 5
Gesamtkosten 2050: 262,2 Mrd €/Jahr
Gesamtkosten 2015: 248,6 Mrd €/Jahr
kopiert aus: www.energiewende-oh.com
Bild 4, B.

## Slide 6
kopiert aus: www.energiewende-oh.com
Tabelle 1, B.

## Slide 7
kopiert aus: www.energiewende-oh.com
Tabelle 2, C.

## Slide 8
Der Verbrauch in Deutschland soll ab dem Jahr 2045 klimaneutral sein. Der Verbrauch beträgt nach Tabelle 1 (Folie 6)
E Deutschland = 2,313*10^9 MWh/a
Wenn Wasserstoff über lange Strecken transportiert werden muss, dann sollte er am Zielort Deutschland möglichst
nur für Wärme und nicht für Strom eingesetzt werden. Das bedeutet, dass nach Tabelle 2 (Folie 7), der Strom für
„Hausnetz + Bahnstrom“, „Wärmepumpen“ und „Ladung E-Mobile“ aus Wind und PV in Deutschland produziert wird.
Transportiert werden muss nach Folien 6 und 7:
E Wasserstoff = (2,313 – 0,558 – 0,178 – 0,068)*10^9 (in MWh/a) = 1,509* 10^9 MWh/a
[1] A. Schönknecht: Entwicklung eines Modells zur Kosten- und Leistungsbewertung von Containerschiffen
Der Kaufpreis eines Wasserstoff-Transportschiffs ist:
K = K Schiff + K Tanks
Die Kosten des Schiffs sind vergleichbar mit einem Containerschiff der Länge 135 m, Breite 35 m, Höhe 7 m.
Dieses Schiff hat eine Zuladung von gut 2.000 Containern (20 Fuß) und kostet nach [1] etwa
K schiff (in T€) = exp^(4,8121 + (0,72 * ln(Containerzahl))) = 29.221 (T€) = 29,2 Mio €.
Die Tanks ohne Isolation kosten pro m3 etwa 20% des Schiffes, also 20%*V Tanks/V Schiff also
K Tanks = 20%*29,2 (Mio €)*61.739 (m3 Tank)/(135*35*7) (m3 Schiff) = 10,9 Mio €
Die Transportkosten des Wasserstoffs betragen pro Schiff und Jahr: Investitionsfolgekosten + jährliche Betriebskosten
des Schiffes K inv (in €/a) dividiert durch die pro Schiff und Jahr transportierte Energiemenge E (in MWh/a)
Das Schiff mit Tanks ohne Isolierung kostet K Schiff = 29,2 + 10,9 = 40,1 Mio €
Mit Isolierung kosten die Tanks 30% des Schiffs. Damit wird K Schiff = 29,2 + 16,5 = 45,7 Mio €
8

## Slide 9
Ein Schiff kann etwa 10 Reisen pro Jahr absolvieren
K Crew (16 Mann Besatzung) = 1,60*10^6 €/a/Schiff
Die wichtigsten Jahreskosten sind
a) Normalzustand  20°C, Atmosphärendruck K inv = K*D = 41,2*10^6 (in €)*11% (in 1/a) = 4,52*10^6(€/a)
Die Investitionsfolgekosten K inv (in €/a) sind der Kaufpreis des Schiffs K (in €) multipliziert mit dem Kapitaldienst D für Zins,
Tilgung, Reparatur und Wartung (in %/a). Dafür gibt es 2 Varianten a) H2 im Normalzustand und b) H2 im kritischen Punkt
Die pro Schiff und Jahr transportierte Energiemenge E (in MWh/a) ist das Tankvolumen V (in m3)*Heizwert des
Wasserstoffs (in MWh/m3)* Zahl der Reisen pro Jahr.
a) Normalzustand  20°C, Atmosphärendruck
E = V*Hz*n = 61.379 m3*33.978 kcal/kg*1,16*10-6 MWh/kcal*0,09 kg/m3 *10/a = 2.177 MWh/a/Schiff
b) kritischer Zustand  -250 °C, Druck 13,2 kg/cm2
E = V*Hz*n = 61.379 m3*33.978 kcal/kg*1,16*10-6 MWh/kcal*31 kg/m 3 *10/a =749.958 MWh/a/Schiff
b) kritischer Zustand  -250 °C, Druck 13,2 kg/cm2 K inv = K*D = 45,7*10^6 (in €)*11% (in 1/a) = 5,03*10^6 (€/a)
Normalzustand  20°C, Atmosphärendruck K Schiff = 11%*(29,2+10,9)*10^6 = 4,41*10^6 €/a/Schiff
Summe aus K Crew und K Schiff = 6,21 *10^6 €/a/Schiff
b) kritischer Zustand  -250 °C, Druck 13,2 kg/cm2 K Schiff = 11%*(29,2+16,5)*10^6 = 5,02*10^6 €/a/Schiff
Summe aus K Crew und K Schiff = 6,62 *10^6 €/a/Schiff

## Slide 10
E = V*B = 3*4/3*Pi*R3 (in m3)*0,09 (in kg/m3)*33.978 (in kcal/kg)*1,16*10^-6 (in MWh/kcal)
= 61.739 (in m3) *33.978 (in kcal/kg ) *0,09 (in kg/m3 )*1,16*10^-6 (MWh/kcal) = 219 MWh/Schiff
Im Normalzustand des Wasserstoffs (Raumtemperatur, Atmosphärendruck) ist die pro Schiff und Jahr transportierte
Energiemenge E (in MWh/a) = Tankvolumen V (in m3)*spez. Brennwert des Wasserstoffs B (in MWh/m3)
T(in m) = 61.739 (in m3)*0,09 (in kg/m3)/(140 (in m)*35 (in m)*1.000 (in Kg/m3))
= 5,650*10^3/(140*35*10^3) = 5,650/(140*35) = 0,0012 m
Zur Kontrolle: Der Tiefgang des Schiffes ist das Ladegewicht (in kg) dividiert durch das Produkt aus Schiffslänge
(in m)*Schiffsbreite (in m)*spez. Gewicht Wasser (in kg/m3)
Ein Tiefgang von nur 1,2 mm zeigt, dass die Beladung des Schiffes mit Wasserstoff im Normalzustand keine effiziente
Alternative ist
[xx] = Werte aus „Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch“ 29. Aufllage, 1955
Das Schiff kann etwa 10 Reisen pro Jahr fahren. Also ist die Transportleistung E = 10*219 = 2.190 MWh/a/Schiff

## Slide 11
Im kritischen Punkt des Wasserstoffs (-250°C, 13,2 kg/cm2) ist die pro Schiff und Jahr transportierte Energie-Menge
bei 10 Reisen pro Jahr (in MWh/a)
E = 3*4/3*Pi*R3 (in m3) * 33.978 (in kcal/kg) * 31 (in kg/m3) * 1,16*10^-6 (in MWh/kcal)
= 61.739 (m3) * 33.978 (in kcal/kg) * 31 (kg/m3 * 1,16*10^-6 (in MWh/kcal) = 75.036 MWh/a
Zur Kontrolle: Der Tiefgang T (in m) des Schiffes beträgt
T(in m) = 61.739 (in m3)*31 (in kg/m3 ) /(140 (in m)*35 (in m)*1.000 (in Kg/m3 )) = 19.100*10^3/(140*35*10^3)
T = 0,391 m
Der Zustand im kritischen Punkt des Wasserstoffs erfordert am Produktionsort die Abkühlung des Wasserstoffs von
Raumtemperatur auf -250°C und die Kompression auf 13,2 Kg/cm2. Am Zielort muss die Schiffsladung wieder auf
Raumtemperatur erwärmt und der Wasserstoff dekomprimiert werden.
Die Verlust-Wärmemengen H (in MWh) am Produktionsort und am Zielort sind gleich. Der Carnot‘sche Wirkungsgrad
ist nach Folie 12 rund h = 0,54.
Bei 7 m Rumpfhöhe ist ein Tiefgang von knapp 0,4 m realistisch
Das Schiff kann etwa 10 Reisen pro Jahr fahren. Also ist die Transportleistung E = 10*75.036 = 750.361 MWh/a/Schiff

## Slide 12
Bild 5, C.

## Slide 13
Kompression
Für den Energieverbrauch bei isothermer Kompression gilt: HKompression ((in mkg) = P1*V1*ln(P1/P2)
mit P1 = 13,2*10^4 kg/m2; V1 = 61.739 m3; P1/P2 = 13,2 wird
H Kompression = 13,2*10^4 (in kg/m2)*61.739 (in m3)*ln(13,2)*2,723*10^-9 (in MWh/mkg) (MWh)
= 13,2*61,739*10^7*2,580*2,723*10^-9 = 57,2 (MWh/Schiff)
Bei einem Carnot‘schen Wirkungsgrad (Folie 12) von h = 0,54 und 10 Reisen pro Schiff und Jahr sind das
H Kompression = 1.060 (MWh/a/Schiff)
[2] = E. Schmidt: Thermodynamik, Springer 1953
Abkühlung
Für die Abkühlung gilt: Gewicht des Wasserstoffs (in kg)*spez. Wärme des Wasserstoffs (in kcal/kg grd)
*Temperaturdifferenz (in grd)* MWh/kcal)*1/h*Reisen/a (in MWh/Schiff)
H Abkühlung = 61.739 (in m3 )*31 (in kg/m3 )*3,4 (in kcal/kg grd) * 1,16*10^-6 (in MWh/kcal) *(250 + 20) (in grd)
= 61,739*31*3,4*270*10^-2 = 20.381 (in MWh/Schiff)
Bei einem Carnot‘schen Wirkungsgrad (Folie 12) von h = 0,54 und 10 Reisen pro Schiff und Jahr sind das
H Abkühlung = 377.426 (MWh/a/Schiff)
H Verlust = H Abkühlung + H Kompression

## Slide 14
N = 1,509* 10^9 (in MWh/a)/2,190*10^3 (in MWh/a/Schiff) = 655.000 Schiffe
Im Normalzustand ergibt sich die Zahl der Schiffe N aus der zu transportierenden Energiemenge E = 1,509*10^9
(in MWh/a) dividiert durch die Transportkapazität eines Schiffes (in MWh/a)
Diese Schiffe verursachen Jahreskosten von
K ges = 6,21*10^6 (in €/a/Schiff) *0,655*10^6 (in Schiffe) = 4,05*10^12 €/a = 4.050 Mrd €/a
Im kritischen Punkt ist die zu transportierende Energiemenge dieselbe wie im Normalzustand . Die Transportkapazität
eines Schiffes (in MWh/a) ist durch die Abkühlung und Kompression des Wasserstoffs deutlich größer als im
Normalzustand, jedoch verringert um die Umwandlungsverluste. Die Transportkapazität TK (in MWh/a) ist nach Folie 13
N = 1,509* 10^9 (MWh/a)/0,494610*10^6 (in MWh/a) = 3.050 Schiffe
Die Jahreskosten pro Schiff sind mit 6,62 Mio €/etwas, als beim Wasserstoff-Transport im Normalzustand (6,21 Mio €/a)
Die Jahreskosten sind
K ges = 6,62*10^6 (in €/a/Schiff) *3,05*10^3 (in Schiffe) = 20,2*10^9 €/a = 20,2 Mrd €/a
Tk = [750.361– (377.426 + 1.060)/0,54]*10 = 494.610 (in MWh/a).
Die Zahl N der Schiffe ist:

## Slide 15
Davon muss als Wasserstoff für Wärme im Ausland produziert und nach Deutschland transportiert werden
E Wasserstoff = (2,313 – 0,558 – 0,178 – 0,068)*10^9 MWh/a = 1,509 * 10^9 MWh/a (Folie 7)
Der Verbrauch in Deutschland soll ab dem Jahr 2045 klimaneutral sein. Der Verbrauch beträgt nach Tabelle 1
E Deutschland = 2,313*10^9 MWh/a [Folie 6)
Die Zahl der erforderlichen Schiffe N ist die jährlich zu transportierende Energiemenge E Wasserstoff (in MWh/a)
dividiert durch die Transport-Fähigkeit des Schiffs (in MWh/a/Schiff):
Die pro Schiff und Jahr transportierte Energiemenge E (in MWh/a) ist gleich dem Tankvolumen V (in m3)*Heizwert des
des Wasserstoffs (in MWh/kg)* Zahl der Reisen pro Jahr. Dafür gibt es 2 Varianten: a) H2 im Normalzustand
und b) H2 am kritischen Punkt
a) Im Normalzustand ( 20°C, Druck: 10^4 kg/m2) ist E = 2.177 MWh/a
b) Im kritischen Punkt ( - 250°C, Druck: = 13,2*10^4 Kg/m2) müssen von der transportierbaren Energiemenge
E = 754.350 MWh/a die zur Erreichung des kritischen Punktes erforderlichen Energiemengen
H Abkühlung und H Kompression aus Folie 13 abgezogen werden:
E = 754.350 – 377.426 – 1.060 = 375.864 MWh/a
a) Im Normalzustand ist nach Folie 10: N = 1,509*10^9 (in MWh/a)/2,190*10^3 (in MWh/a) = 712.128 Schiffe
b) Im kritischen Punkt ist N = 1,509*10^9 (in MWh/a)/ 0,37586*10^6 (in MWh/a) = 4.014 Schiffe

## Slide 16
Die jährlichen Transportkosten sind KTransport = Zahl der Schiffe N multipliziert mit den jährlichen Kosten pro Schiff
a) Im Normalzustand ist KTransport = N*KSchiff = 712.108 (Schiffe nach Folie 15 )* 6,21*10^6 (€/a/Schiff nach Folie 9)
= 712.108 * 6,21*10^6 = 4.422*10^9 €/a = 4.422 Mrd €/a
b) Im kritischen Punkt ist KTransport = N*KSchiff = 4.014 (Schiffe nach Folie 15) * 6,62*10^6 (€/a/Schiff nach Folie 9)
= 4.014 * 6,62*10^6 = 26,6*10^9 €/a = 26,6 Mrd €/a
Das liegt deutlich unter den Gesamtkosten ohne Transport von Wasserstoff nach Folie 5 von 298,6 Mrd €/a
Das ist wesentlich mehr als die Gesamtkosten ohne Transport von Wasserstoff nach Folie 5 von 298,6 Mrd €/a
Die Gesamtkosten können grob wie folgt abgeschätzt werden: Anteil der Nicht-Wasserstoff-Kosten an Gesamtkosten
In Deutschland plus Produktionskosten Wasserstoff im Ausland plus Kosten der Transportverluste
A) Kosten bei Produktion in Deutschland: (2,313 - 1,508) /2,313 (Folie 8)*298,6 (Mrd €/a) = 104 Mrd €/a
Produktion von Strom aus Wind und PV kostet in Deutschland 200 €/MWh; Schätzung ausländische Produktion 100 €/MWh
B) Produktion im Ausland (Folie 8): (1,508*10^9 (in MWh/a)/h Elektrolyseur *100 €/MWh = 215 Mrd €/a
C) Die Verluste pro Schiff sind (Folie 13) H Verlust = H Abkühlung + H Kompression = 378.486 MWh/a/Schiff. Sie müssen mit
der Zahl der Schiffe (Folie 14) multipliziert, durch den Wirkungsgrad des Elektrolyseurs dividiert und am
Produktionsort hergestellt werden. H Verlust = 378.486*4.014 (in MWh/a)*100 (in €/MWh)/0,7
= H Verlust = 0,378486*10^6*4,014*10^3*100/0,7 = 217*10^9 €/a = 217 Mrd €/a

## Slide 17
Die Antwort auf die Frage „Energiewende mit (importiertem) Wasserstoff. Ja oder Nein“
lautet also NEIN
Die grobe Gesamtkostenrechnung nach Folie 16 hat folgendes Ergebnis:
Restkosten in Deutschland 104 Mrd €/a
Schiffs-Jahreskosten für Transport des Wasserstoffs am kritischen Punkt 27 Mrd €/a
Produktion des Wasserstoffs im Ausland 215 Mrd €/a
Summe 563 Mrd €/a
Die Summe mit Schiffstransport von Wasserstoff ist deutlich größer als die Kosten der Energiewende in
Deutschland mit 298 Mrd €/a
Verluste beim Transport des Wasserstoffs nach Deutschland 217 Mrd €/a